## Requisito del certificado
| REVISIÓN TÉCNICA DEL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / VERIFICACIÓN |  |  |  | U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Código: SSYMA-P04.01-F11
Versión: 01
Fecha de aprob.: 04/08/2026
Nota: Todos los puntos son obligatorios
N° | Punto de revisión | Criterio técnico de aceptación | Cumple |  | Observaciones
|  |  | Si | No
1 | Identificación del certificado | Debe indicar título (Calibración o Verificación), código único, fecha de emisión, número de páginas, laboratorio emisor y aprobación autorizada.
2 | Identificación del equipo y cliente | Debe consignar cliente, marca, modelo, número de serie, código interno y accesorios incluidos en la calibración.
3 | Fecha y lugar de calibración | Debe indicar la fecha o periodo de calibración y el lugar donde se ejecutó el servicio.
4 | Acreditación y alcance aplicable | La magnitud, método y rango calibrado deben encontrarse dentro del alcance acreditado vigente del laboratorio.
5 | Método y condiciones ambientales | Debe identificar el método utilizado y registrar las condiciones ambientales relevantes durante la calibración.
6 | Puntos y rango calibrado | Los puntos, escalas y rangos evaluados deben cubrir el intervalo previsto de utilización del equipo.
7 | Resultados de calibración | Debe presentar valores de referencia, indicaciones, errores o correcciones y sus respectivas unidades de medida.
8 | Incertidumbre de medición | Debe declarar la incertidumbre expandida, el factor de cobertura y el nivel de confianza correspondiente.
9 | Trazabilidad metrológica | Debe demostrar la trazabilidad de los resultados mediante patrones calibrados y referencias metrológicas reconocidas.
Firma: |  |  |  | Firma:
Revisado por: |  |  |  | Aprobado por:
Nombre: |  |  |  | Nombre:
DNI: |  |  |  | DNI:

## Glosario
Guía de interpretación para certificados de calibración / verificación
Término | ¿Qué significa? | ¿Cómo lo interpreta la persona usuaria? | ¿Qué debe revisar en el certificado?
Incertidumbre | Es el margen de duda asociado al resultado de una medición. Ninguna medición es totalmente exacta. | Mientras menor sea la incertidumbre, mayor confianza se tiene en el resultado. No debe confundirse con el error. | Que el certificado indique la incertidumbre para cada punto, escala o rango evaluado.
Incertidumbre de medición | Es la incertidumbre expresada técnicamente para el resultado obtenido durante la calibración. | Indica qué tan confiable es el valor reportado. Por ejemplo, un resultado de 100 °C con incertidumbre ±0.5 °C significa que el valor real podría estar razonablemente dentro de ese intervalo. | Que esté expresada con unidad, por ejemplo: ±0.5 °C, ±0.2 dB, ±1.0 lux, ±0.01 bar.
Tolerancia | Es el error máximo permitido para aceptar el equipo. Puede venir del fabricante, norma, procedimiento interno o necesidad del proceso. | Sirve para decidir si el equipo está conforme o no conforme. Si el error está dentro de la tolerancia, el equipo puede aceptarse. | Que exista un criterio de aceptación definido. Ejemplo: tolerancia permitida ±1.0 °C.
Trazabilidad | Es la cadena documentada que relaciona la medición del equipo con patrones nacionales o internacionales. | Permite demostrar que la calibración no fue “aislada”, sino comparada con equipos patrón confiables y calibrados. | Que el certificado declare trazabilidad metrológica, patrones usados y sus certificados vigentes.
Referencia reconocida | Método, material, patrón o procedimiento técnico documentado que se utiliza cuando la trazabilidad directa al SI no es técnicamente posible. Puede corresponder a una norma, material de referencia o procedimiento del fabricante, siempre que esté identificado y sea adecuado para el uso previsto. | Cuando la trazabilidad al SI no es técnicamente posible, permite sustentar el resultado mediante un método, material o procedimiento documentado y aceptado para el uso previsto. | Que identifique la norma, método o procedimiento del fabricante mediante código, versión y fecha; y que corresponda al equipo, magnitud, rango y puntos calibrados. No es suficiente indicar únicamente “según fabricante”.
Escalas | Son las divisiones o modos de medición del equipo. Un equipo puede tener una o varias escalas. | La calibración debe cubrir la escala que realmente se usa en campo. | Que el certificado indique la escala evaluada. Ejemplo: escala de 0 a 100 °C, 0 a 500 lux, 30 a 130 dB.
Rangos evaluados | Son los intervalos reales donde el laboratorio realizó la calibración. | No basta con que el equipo tenga un rango amplio; debe haberse calibrado en el rango donde será utilizado. | Que los puntos evaluados cubran el uso previsto. Ejemplo: si se usa entre 80 y 100 dB, el certificado debe incluir puntos cercanos a ese rango.
Valores nominales | Son los valores objetivo o puntos de referencia donde se realiza la calibración. | Son los puntos contra los que se compara el equipo. | Que figuren los puntos nominales evaluados. Ejemplo: 50 °C, 100 °C, 150 °C.
Factor de cobertura k | Es un factor estadístico usado para ampliar la incertidumbre. El más común es k = 2. | Normalmente, k = 2 representa aproximadamente un 95 % de nivel de confianza. | Que el certificado indique el valor de k utilizado. Ejemplo: “U expandida con k = 2”.
Nivel de confianza | Es la probabilidad asociada a la incertidumbre reportada. | Ayuda a entender qué tan confiable es el intervalo de medición. | Que se indique el nivel de confianza, normalmente cercano al 95 %.
Error | Es la diferencia entre lo que indica el equipo y el valor del patrón o referencia. | Permite saber si el equipo mide por encima o por debajo del valor real. | Que el certificado muestre el error por cada punto evaluado. Ejemplo: el patrón indica 100 °C y el equipo indica 101 °C; el error es +1 °C.
Especificación aplicada | Es el documento, norma, ficha técnica o criterio usado para evaluar si el equipo cumple. | Sin especificación aplicada, no se puede concluir claramente si el equipo está conforme o no conforme. | Que se indique la norma, procedimiento, fabricante o tolerancia del cliente usada como criterio.
Patrones | Son los instrumentos de mayor exactitud usados por el laboratorio para comparar el equipo calibrado. | Los patrones deben estar calibrados y vigentes. | Que se identifiquen los patrones usados, su código, certificado y fecha de calibración.
Equipos de referencia | Son equipos auxiliares o patrones utilizados como referencia durante la calibración. | Sirven para asegurar que la medición se realizó con instrumentos controlados. | Que estén identificados y tengan trazabilidad vigente.